## Sheet1
第一学校智慧校园系统建设概况表
序号 | 子系统名称 | 建设内容 | 系统主要功能 | 预估价格 | 备注
一、网络基础建设
1.1 | 校园网络系统 | 1、以1#综合教学楼一层弱电机房、消防控制室为综合布线的核心节点，通过配置出口网关、核心交换机、行为分析、网络运维平台、向下到各弱电井各功能教室配置交换机、无线网络设备等。 2、1#综合教学楼1-4F、2#综合楼1-4F室内及公区无线网络覆盖系统，含86个点位无线AP和配套POE交换机和无线管理控制器. 3、500M运营商网络专线一年 | 1、满足学校正常办公、教学所需的校园内网、互联网的正常需要，配备满足用户接入控制、安全防护的出口网关设备，并实现配备与运营商对接；通过国际结构化综合布线的标准和按每个功能模块、结构化进行建设，便于控制、管理与维护工作。 2、通过无线AP对楼栋内进行网络全覆盖。为教学创新、老师移动办公、校园数字化管理提供基础保障。
1.2 | 综合布线系统 | 1#综合教学楼一层弱电机房、消防控制室为综合布线的核心节点，通过线缆敷设、弱电井内机柜、网络配线架、光纤配线架、向外延申致楼层弱电井、计算机教室、室外弱电箱、地下停车场、室外操场、门卫室 | 满足校园各网络正常运行，并且做到足够冗余满足后期整个网络系统架构的扩容。
1.3 | 机房与计算机教室建设 | 1#综合教学楼一层弱电机房、消防控制室、教学楼二层一个计算机教室：静电地板铺装与机房接地；弱电机房、消防控制室分别安装3+2台服务器机柜、3联操作台配套装修等设备；弱电机房、消防控制室分别配备一套20KVA UPS系统，配套48节免维护铅酸电池12V100AH | 满足机房、计算机教室内各系统设备的安装环境、机柜安装容量、保障机房内各系统正常运行和管理所需的硬件配置。UPS系统可满足机房内（消控室大屏只接入市电）设备断电后持续运行2小时以上。
二、智能教学环境
2.1 | 校园广播系统 | 1、公共走廊、室外根据建筑布局建设壁挂音响、音柱等设备，消控室建设主控中心系统。 2、33个普通教室及专业教室内建设IP网络音箱，可连接智慧黑板进行本地扩声 | 1、1#综合教学楼采用壁挂音箱；室内运动场、室外区域采用音柱；满足校区的背景音乐播放、信息广播、上下课铃声、广播通知和消防紧急联动等使用需求。 2、既可联系校园广播系统；同时可连接教室智慧黑板系统用于扩声。
2.2 | 智能班牌系统 | 学校普通教室和专业教室共计部署24套电子班牌一体机终端屏 | 部署于各教室门口，展示班级概况、课程表、学生风采等，老师通过班牌门口机进行考勤打卡；教师、家长可通过云管理平台和手机APP每周更换、查询课程安排，值日安排、作业发布、在线请假、学生作品发布以及通知公告等。
2.3 | 智慧黑板电子展台系统 | 学校32间普通和专业教室内安装教室智慧黑板，其中6间专业教室和报告厅配置一体机，配套专业教学软件系统。其中24间普通教室配套电子展台 | 搭载丰富的教育软件资源、集控系统，产品高度集成多媒体信息化教学设备多种设备：高清4K显示屏、纳米电容触摸/双边红外触摸、无尘书写、高清数码展台、内置OPS电脑、多媒体音箱等；搭载高效易用的白板教学软件，八种笔迹书写效果，全屏一键录制，方便制作教学视频；粉笔书写时也可以进行教学内容的同步叠加互动；内置教育软件，内含丰富的K12阶段电子教材、教学课件、教学动画、活动设计、课文配音、阅读拓展、随课练习、单元套卷等；教师可通过云平台进行备课，并支持APP登录，学生可登录提前预习、下载课件等。
2.4 | 计算机教室云桌面系统 | 在教学楼2F计算机教室部署一套云桌面系统，其中教师机1台，学生机50台，包括云桌面软件和后台服务器 | 云终端+桌面云平台的方式，使用云终端（aDesk）替换电脑室的PC，不仅可以拥有与PC一样的操作体验，而且可以解决目前学生机所面临的问题，为学校构建一个经济、适用、易管理、绿色的电脑教室。实现教师电脑、学生端教学环境的集中管控。桌面模板化技术可以让老师灵活定制不同的教学环境，满足各方面的教学需求；教学、阅卷、实验、考试等不同环境可以通过桌面云控制台快速建制及复原，不用事先做大量准备工作；系统安装、补丁升级、软件分发、环境设置、故障恢复等工作可以一键下发、非常轻松。另外，aDesk可以为学生上机桌面设置还原模式，系统重启后自动恢复为原始状态，防止人为或病毒的破坏，大大降低老师的维护工作量。
2.5 | 报告厅多媒体系统 | 在2#综合楼三层大会议室建设一套面积 为7.68m*2.56m=19.66㎡、规格为P1.86的LED 显示系统+舞台灯光系统+WiFi会议发言 系统+专业扩声系统 | 用于大型会议、工作报告、文艺演出、培训、信息发布等。在会场内，通过管理控制系统控制多媒体信息盒信号、摄像头信号切换到任意一个显示屏上，参会人员通过会议发言话筒讲话，通过专业扩声系统音箱把声音高保真、清晰的扩声。
2.6 | 室外操场及大门多媒体系统 | 室外操场部署一套专业扩声系统和面积为9.26m*5.42m=50.5㎡，P3规格的LED显示系统与分控制中心。大门口部署一套8.1m*0.9m=7.29㎡户外单色LED大屏 | 用于各种文艺活动和体育赛事等；通过专业扩声系统和显示系统把声音和画面高保真、清晰的传达到现场。
2.7 | 少队部会议室多媒体系统 | 1#综合教学楼一层会议室建设一套面积为4.26m*2.18m=9.28㎡，P1.53规格的LED显示系统、扩声系统、配套电子桌牌 | 用于日常会议、学术交流等功能；参会人员通过会议发言话筒讲话，通过专业扩声系统音箱把声音高保真、清晰的扩声。
2.8 | 篮球场多媒体系统 | 在2#综合教学楼4楼篮球场建设一套专业扩声系统以及面积为20.48㎡规格为1.8的LED显示系统 | 用于室内各种文艺活动和体育赛事等；通过专业扩声系统，把声音高保真、清晰的传达到现场。
2.9 | 计算机音乐舞蹈教室多媒体系统 | 1#综合教学楼4层音乐教室、1#综合教学楼2层舞蹈教室、在2#综合教学楼2层音乐教室、建设一套专业扩音系统 | 建设专业扩声系统，满足老师学生日常授课使用。
2.1 | 智慧体育系统 | 建设4套跳绳室外体测屏套装、2套立定跳远室外体测屏套装、1套50米短跑室外AI体测屏套装、1套智慧体育数据云平台 | 实现提高教学效率；体育教学信息化；课后锻炼易量化；测试效率提高，统计不再费时费力；具备违规检测，运动过程可回顾。
三、智慧安全系统
3.1 | 视频监控系统 | 在消控室安装3*4共计12块46寸拼接大屏、1套48盘位磁盘阵列、综合安防管理平台、行为分析服务器等管理设备；在学校大门口、电梯、校内主要道路、1#综合教学楼，2#综合楼，操场等区域安装248余路400W高清星光夜视摄像机 | 对校园内出入口、楼栋出入口、各楼层公共区域以及室外区域、操场、底下车库区域进行全视频覆盖，全部采用400W高清星光夜视摄像机，根据现场实际环境配置不同的半球、枪式、球形等摄像机做到整个校园全覆盖。后端存储系统满足监控24小时30天以上存储。
3.2 | 电子巡更系统 | 在校园建设78个巡更点位覆盖各楼栋、室外区域、停车场等场地。配置4台感应巡检器和1套数据发送器 | 可满足4组安保人员日常巡防情况（地点、时间等）进行记录和考核。通过智能排班、自动数据处理及核查，一目了然地显示巡更人员是否按照要求的时间、路线巡查，有没有未巡、漏巡、迟到、早到、顺序走错等情况。
3.3 | 智慧车辆管理系统 | 学校一个车辆出入口建设一套一进一出车辆识别管理系统 | 通过视频识别车牌来识别车辆身份，固定车辆可实时放行，临时车辆可通过扫描二维码缴费放行或安保人员通过遥控器放行或控制室远程软件操控放行。实现车辆的快速进出，快速停车，校内车辆有效管控。同时配备岗亭可用于保安值守或临时休息。
3.4 | 智慧门禁系统 | 在学校各功能教室、各会议室、各器材室、机房、门卫室部署门禁系统，学校大门口建设一套智慧门禁系统，配套人脸门禁、人脸速通门以及管理平台。 | 门禁通行系统由前端的人脸门禁、人脸速通门以及管理平台组成。对通行人员权限进行管理，实现人员身份及权限的辨别，对通行人员进行管理并存留出入记录供事后追溯。
3.5 | 一键报警系统 | 在学校门卫处建设一套一键报警系统 | 当校园发生紧急状况需要处警时，校园警务室值守人员直接触按报警按钮，报警信息直接传输到市局接警中心、分局警务指挥室和派出所值班室，并由市局统一调度处警警力。同时，校园门口警报器发出巨大警笛声，在案件未发生时起强大震慑作用。
四、校园综合办公软件
4.1 | 校园综合办公软件 | 在学校部署一套校园综合办公软件用于对整个日常办公的管理 | 满足学校日常视频会议、直播、日程、公告、考勤、请假、出差、在线课堂、云盘存储、培训、在线文档、调查问卷 、 报修及其他办公流程。
五、教学资源平台
5.1 | 大数据精准教学系统 | 搭建一套大数据精准教学平台，为学校管理者进行科学管理和授课教师进行精准教学提供数据支撑 | 大数据精准教学系统通过阶段性的学科学情、学生学情、考点分析、学业分析、教学监管等模块分析，自动呈现每个班级、每个学生的学情，为学校管理者进行科学管理和授课教师进行精准教学提供数据支撑。
5.2 | 教学资源 | 搭建一套教学资源平台，为学校师生提供最新的校本资源 | 校本资源库门户需要根据主题将校本资源分为同步资源、卷库资源、校本课程资源库和校本电子书四个大类。此外，门户还支持通过学段、学科、资源类型等导航菜单及全局搜索功能便捷查找资源，基于最新、最热等推荐排行提供资源专题概览。
5.3 | 教学智能体 | 搭建一套智能体平台，为学校提供大模型的管理调用 | 提供大模型的管理门户，辅助教学内容、课件生产创作，提供知识问答，校规政策咨询；具备实现文生文，文生图等的教学内容辅助创作功能